## ПВУ підвісні(Al)
VHRV - алюмінієвий пластинчатий рекуператор (AC двигуни)
Назва | Тип | Витрата повітря, m3/h | Вільний тиск, Ра | Розміри (мм) | Ціна, (EUR)
PLUG-FAN
VHRV - PL 500 | ПВУ з рекуператором (PLUG - FAN) Алюмінієвий рекуператор, АС двигуни, фільтр G4, інтегрована автоматика з виносним пультом керування (PRO) | 500 | 175 | 310х665х850 | 1859
VHRV - PL 750 |  | 750 | 145 | 310х665х850 | 2139
VHRV - PL 1000 |  | 1000 | 130 | 340х700х980 | 2321
VHRV - PL 1500 |  | 1500 | 140 | 420х980х1350 | 2937
VHRV - PL 2000 |  | 2000 | 200 | 420х980х1350 | 3119
VHRV - PL 2500 |  | 2500 | 150 | 540х1180х1700 | 3560
VHRV - PL 3000 |  | 3000 | 110 | 540х1180х1700 | 4012
RADIAL FAN
VHRV - RD 2000 | ПВУ з рекуператором (радіальні вентилятори) Алюмінієвий рекуператор, АС двигуни, фільтр G4, інтегрована автоматика виносним пультом керування (PRO) | 2000 | 155 | 420х980х1500 | 3444
VHRV - RD 2500 |  | 2500 | 170 | 540х1180х1700 | 3630
VHRV - RD 3000 |  | 3000 | 200 | 540х1180х1700 | 3802
VHRV - RD 4000 |  | 4000 | 220 | 540х1180х1800 | 4351
VHRV - алюмінієвий пластинчатий рекуператор (ЕC двигуни)
Назва | Тип | Витрата повітря, m3/h | Вільний тиск, Ра | Розміри (мм) | Ціна, (EUR)
VHRV - PL 500 | ПВУ з рекуператором (PLUG - FAN) Алюмінієвий рекуператор, ЕС двигуни, фільтр G4, інтегрована автоматика з виносним пультом керування (PRO) | 500 | 170 | 435х750х1195 | 2870
VHRV - PL 750 |  | 750 | 180 | 435х750х1195 | 3304
VHRV - PL 1000 |  | 1000 | 130 | 435х1030х1525 | 3584
VHRV - PL 1500 |  | 1500 | 175 | 550х1360х2020 | 4537
VHRV - PL 2000 |  | 2000 | 250 | 550х1360х2020 | 4820
VHRV - PL 3000 |  | 3000 | 225 | 600х1525х2350 | 5684
VHRV - PL 4000 |  | 4000 | 250 | 700х1690х2680 | 7319
VHRV - PL 5000 |  | 5000 | 215 | 800х1690х2680 | 9699
VHRV - PL 6000 |  | 6000 | 240 | 800х2020х2680 | 12079
VHRV - PL 8000 |  | 8000 | 330 | 800х2020х2680 | 14399
VHRV PLUS - алюмінієвий пластинчатий рекуператор (ЕC двигуни)
Назва | Тип | Витрата повітря, m3/h | Вільний тиск, Ра | Розміри (мм) | Ціна, (EUR)
VHRV - PL 500 EC PLUS | ПВУ з рекуператором (PLUG - FAN) Алюмінієвий рекуператор, ЕС двигуни, фільтр G4, інтегрована автоматика з виносним пультом керування (PRO) (виконання з вбудованим водняим нагрівачем чи/та охолоджувачем) *вартість нагрівачів не врахована (до установок слід додати ціну нагрівача/охолоджувача) | 500 | 150 | 435х750х1195 | 2870
VHRV - PL 750 EC PLUS |  | 750 | 130 | 435х750х1195 | 3304
VHRV - PL 1000 EC PLUS |  | 1000 | 200 | 435х1030х1525 | 3584
VHRV - PL 1500 EC PLUS |  | 1500 | 160 | 550х1360х2020 | 4537
VHRV - PL 2000 EC PLUS |  | 2000 | 210 | 550х1360х2020 | 4820
VHRV - PL 3000 EC PLUS |  | 3000 | 185 | 600х1525х2350 | 5684
VHRV - PL 4000 EC PLUS |  | 4000 | 200 | 700х1690х2680 | 7319
VHRV - PL 5000 EC PLUS |  | 5000 | 200 | 800х1690х2680 | 9699
VHRV - PL 6000 EC PLUS |  | 6000 | 280 | 800х2020х2680 | 12079
VHRV - PL 8000 EC PLUS |  | 8000 | 210 | 800х2020х2680 | 14399
***вартість нагрівачів не врахована (до установок слід додати ціну нагрівача/охолоджувача) Моделі вертикального виконання +20% до ціни VHRV.

## ПВУ з HeatPump
VНRV DX - пластинчатий рекуператор та тепловий насос
Назва | Тип | Витарата повітря, m3/h | Вільний тиск, Ра | Потужність охолодження, кВт | Потужність нагріву, кВт | Розміри, мм | Канальний ел.нагрівач, кВт | Канальний нагрівач Ціна, (EUR) | Ціна установки, (EUR)
VHRV-DX-500 | Підвісна ПВУ в складі: випарник, компресор, конденсатор, Алюмінієвий рекуператор, вентилятори, фільтри G4, інтегрована автоматика з виносним пультом керування (PRO) | 500 | 145 | 4.4 | 6.1 | 1525х1310х535 | 4.5 | 676 | 6640
VHRV-DX-750 |  | 750 | 120 | 5.7 | 8.1 | 1525х1310х535 | 4.5 | 676 | 7201
VHRV-DX-1000 |  | 1000 | 160 | 8.11 | 11.5 | 2200х1610х600 | 6 | 732 | 8799
VHRV-DX-1500 |  | 1500 | 200 | 11.51 | 16.45 | 2200х1610х600 | 6 | 732 | 9714
VHRV-DX-2000 |  | 2000 | 150 | 14.91 | 20.91 | 2200х1610х600 | 9 | 830 | 10560
VHRV-DX-2500 |  | 2500 | 200 | 18.1 | 28.8 | 2185х2015х700 | 9 | 830 | 14375
VHRV-DX-3000 |  | 3000 | 150 | 21.84 | 31.78 | 2300х1850х630 | 12 | 924 | 14834
VHRV-DX-4000 |  | 4000 | 150 | 28.99 | 34.6 | 2400х1960х630 | 12 | 924 | 16272
VHRV-DX-5000 |  | 5000 | 180 | 33.8 | 40.4 | 2400х1960х630 | 18 | 1061 | 17575

## ПВУ високоефективні
ПВУ з з високоефективним рекуператором
Назва | Тип | m3/h | Вільний тиск, Ра | Висота, мм | Довжина, мм | Ширина, мм | Потужність (Вт/год) | Ціна, (EUR)
VRHV 100G | ПВУ з 6-гранним рекуператом Алюмінієвий 6-гранний рекуператор, ЕС двигуни, фільтр EU5, інтегрована автоматика. | 100 | 127 | 870 | 650 | 415 | 56 | 1663
VRHV 220G |  | 220 | 255 | 925 | 750 | 503 | 168 | 1950
VRHV 350G |  | 350 | 142 | 1055 | 850 | 603 | 168 | 2146
VRHV 450G |  | 450 | 161 | 1055 | 880 | 653 | 240 | 2765
VRHV 600G |  | 600 | 227 | 1090 | 1004 | 703 | 342 | 3024
VRHV 800G |  | 800 | 159 | 1230 | 1143 | 803 | 342 | 3368
VRHV 1000G |  | 1000 | 258 | 1230 | 1280 | 803 | 982 | 3592
VHRV - високоефективний рекуператор (6G) (ЕC двигуни)
Назва | Тип | Витрата повітря, m3/h | Вільний тиск, Ра | Розміри (мм) |  |  |  | Ціна, (EUR)
VHRV - PL 500 | ПВУ з рекуператором Високоефективний рекуператор, ЕС двигуни, фільтр G4, інтегрована автоматика з виносним пультом керування (PRO) | 500 | 150 | 250х800х1000 |  |  |  | 4497
VHRV - PL 750 |  | 750 | 150 | 300х900х1100 |  |  |  | 5138
VHRV - PL 1000 |  | 1000 | 165 | 350х1100х1200 |  |  |  | 5576
VHRV - PL 1500 |  | 1500 | 380 | 400х1250х1400 |  |  |  | 7060
VHRV - PL 2000 |  | 2000 | 180 | 400х1250х1450 |  |  |  | 7494
VHRV - PL 3000 |  | 3000 | 340 | 620х1400х1600 |  |  |  | 8842

## Нагрівачі та охолоджувачі
Канальні електричні нагрівачі KTE
Назва | Тип | Витрата повітря, m3/h | Потужність, кВт./Ф | Діаметр, мм. | Ціна, (EUR)
VENTASTAR KTE 1,5 | Канальний ел. нагрівач (1ф.) | 500 | 1,5 / 1ф | 200 | 576
VENTASTAR KTE 2,0 | Канальний ел. нагрівач (1ф.) | 750 | 2,0 / 1ф | 200 | 621
VENTASTAR KTE 3,0 |  | 1000 | 3,0 / 1ф | 250 | 663
VENTASTAR KTE 4,5 |  | 1500 | 4,5 / 3ф | 300 | 800
VENTASTAR KTE 6,0 |  | 2000 | 6,0 / 3ф | 300 | 845
VENTASTAR KTE 9,0 |  | 3000 | 9,0 / 3ф | 355 | 919
VENTASTAR KTE 12,0 |  | 4000 | 12,0 / 3ф | 400 | 1069
VENTASTAR KTE 18,0 | Канальний ел. нагрівач (3ф.) | 6000 | 18,0 / 3ф | 355 | 1901
VENTASTAR KTE 24,0 | Канальний ел. нагрівач (3ф.) | 8000 | 24,0 / 3ф | 355 | 2285
Канальні водяні нагрівачі KSB
Назва | Тип | Витрата повітря, m3/h | Потужність, кВт. | Температура теплоносія | Ціна, (EUR)
VENTASTAR KSB 3,1 | Канальний водяний нагрівач | 500 | 3.1 | 90/70 | 500
VENTASTAR KSB 3,8 | Канальний водяний нагрівач | 750 | 3.8 | 90/70 | 528
VENTASTAR KSB 4,5 |  | 1000 | 4.5 | 90/70 | 589
VENTASTAR KSB 6,7 |  | 1500 | 6.7 | 90/70 | 618
VENTASTAR KSB 9,0 |  | 2000 | 9 | 90/70 | 647
VENTASTAR KSB 11,2 |  | 2500 | 11.2 | 90/70 | 695
VENTASTAR KSB 13,5 |  | 3000 | 13.5 | 90/70 | 733
VENTASTAR KSB 18,0 |  | 4000 | 18 | 90/70 | 909
VENTASTAR KSB 24,0 |  | 5000 | 24 | 90/70 | 960
VENTASTAR KSB 36,0 | Канальний водяний нагрівач | 6000 | 36 | 90/70 | 1015
VENTASTAR KSB 48,0 | Канальний водяний нагрівач | 8000 | 48 | 90/70 | 1108
Канальні водяні охолоджувачі KSB
Назва | Тип | Витрата повітря, m3/h | Потужність кВт. | Т-тура теплоносія | Ціна, (EUR)
VENTASTAR KSB 3,5 | Канальний водяний охолоджувач | 500 | 3.5 | 0.58333 | 1127
VENTASTAR KSB 5,5 | Канальний водяний охолоджувач | 750 | 5.5 | 0.58333 | 1188
VENTASTAR KSB 7,5 |  | 1000 | 7.5 | 0.58333 | 1239
VENTASTAR KSB 11,0 |  | 1500 | 11 | 0.58333 | 1325
VENTASTAR KSB 15,0 |  | 2000 | 15 | 0.58333 | 1453
VENTASTAR KSB 18,0 |  | 2500 | 18 | 0.58333 | 1664
VENTASTAR KSB 22,0 |  | 3000 | 22 | 0.58333 | 1792
VENTASTAR KSB 30,0 |  | 4000 | 30 | 0.58333 | 2007
VENTASTAR KSB 35,0 |  | 5000 | 35 | 0.58333 | 2263
VENTASTAR KSB 40,0 | Канальний водяний охолоджувач | 6000 | 40 | 0.58333 | 2455
VENTASTAR KSB 48,0 | Канальний водяний охолоджувач | 8000 | 48 | 0.58333 | 2615

## Кухонні
Кухонні приточно-витяжні установки з рекуператором
MES (пластинчатий рекуператор)
Модель | Витрата повітря | Зовнішній статичний тиск | Тип рекуператора | Водяний нагрівач 90/70 | Зовнішні розміри | Маса | Витяжний Дифузор, (EUR) | Ціна установки , (EUR)
| м3/год. | Па. |  | кВт. | мм. | кг.
MES 2500 | 2500 | 305 | пластинчатий | 15 | 1730х855х1400 | 380 | 596 | 14743
MES 5000 | 5000 | 305 | пластинчатий | 30 | 2225х1030х1600 | 430 | 781 | 15552
MES 7900 | 7900 | 305 | пластинчатий | 45 | 2390х1195х1600 | 600 | 781 | 16256
MES 10000 | 10000 | 305 | пластинчатий | 62 | 2390х1195х1600 | 745 | 1181 | 17588
MES 13200 | 13200 | 305 | пластинчатий | 78 | 2885х1525х1600 | 820 | 1421 | 18506
MES 15000 | 15000 | 305 | пластинчатий | 90 | 2885х1525х1600 | 880 | 1421 | 19962
MES 21250 | 21250 | 305 | пластинчатий | 133 | 3215х1525х2000 | 1150 | 2151 | 21476
MES 25000 | 25000 | 305 | пластинчатий | 150 | 3380х1690х2000 | 1250 | 2151 | 23184
VEB - К (кухонні витяжні установки в корпусі)
Модель | Витрата повітря м3/год. |  |  |  | Діаметр | Потужність | Струм | Живлення, В | Ціна, (EUR)
Зовнішній статичний тиск | 50 Па | 100 Па | 200 Па | 300 па | мм. | кВт. | А
VEBК - 20 | 3600 | 3100 | 2400 | 1800 | 355 | 0.55 | 3.3 | 230 V | 1920
VEBК - 30 | 4700 | 4200 | 3700 | 2300 | 400 | 0.75 | 5.4 | 230 V | 2368
VEBК - 50 | 6700 | 6400 | 5800 | 5200 | 450 | 1.1 | 7.6 | 380 V | 2797
VEBК - 70 | 9500 | 9000 | 8600 | 7650 | 500 | 1.5 | 3.5 | 380 V | 3245
VEBК - 100 | 15000 | 13000 | 12500 | 12000 | 560 | 2.2 | 6.5 | 380 V | 3533
VEBК - 150 | 20500 | 20000 | 19000 | 18500 | 630 | 5.5 | 11.3 | 380 V | 4471
VEBК -200 | 25400 | 24800 | 24000 | 23400 | 710 | 7.5 | 15.2 | 380 V | 5376
VEBК - 250 | 29200 | 28400 | 27700 | 26800 | 710 | 11 | 21.5 | 380 V | 6784
* двигун в установках VEB-K винесений з потоку витяжного повітря.
VEB аксесуари
Тип аксесуара | VEB-20/VEB-30/VEB-50 |  | VEB-70/VEB-100 |  | VEB-150 |  | VEB-200/VEB-250 |  | Зовнішній статичний тиск, Па
Фільтр G4 | 480 |  | 583 |  | 583 |  | 842 |  | 40 - 90
Фільтр металічний G2 | 573 |  | 685 |  | 800 |  | 1418 |  | 50 - 75
Шумоглушник | 1437 |  | 1437 |  | 1680 |  | 2231 |  | 70 - 100
Канальний водяний нагрівач | 1485 |  | 1725 |  | 2157 |  | 2999 |  | 40 - 70
Регулятор швидкості | 455 | 608 | - |  | - |  | - |  | -
Частотний перетворювач | - | 880 | 1008 | 1088 | 1600 |  | 1920 | 2368 | -
Автоматика | 1786 | [7 empty] | -
VREXF ACV KE (вертикальні дахові КУХОННІ вентилятори з АС двигуном) 120°С
Модель | Витрата повітря м3/год. |  | Тиск, Па | Роб.струм | Діаметр | Потужність | Швидкість | Живлення | Ціна, (EUR)
|  |  |  | А. | мм. | кВт. | об/хв.
VREXF ACV KE 225 | 1320 |  | 50 | 2.5 | Ø 225 | 0.37 | 2850 | 230 V | 1450
VREXF ACV KE 250 | 2200 |  | 50 | 5 | Ø 250 | 0.75 | 2850 |  | 1514
VREXF ACV KE 280 | 2600 |  | 50 | 7 | Ø 280 | 1.1 | 2850 |  | 1632
VREXF ACV KE 315 | 3450 |  | 50 | 9.8 | Ø 315 | 1.5 | 2850 |  | 1824
VREXF ACV KE 400 | 4000 |  | 50 | 4.6 | Ø 400 | 0.75 | 1410 |  | 1885
VREXF ACV KE 450 | 5800 |  | 50 | 7.1 | Ø 450 | 1.1 | 1410 |  | 2199
VREXF ACV KE 500 | 8000 |  | 50 | 13.4 | Ø 500 | 2.2 | 1410 |  | 2544
VREXF ACV KE 560 | 10500 |  | 50 | 6.5 | Ø 560 | 3 | 1410 | 380 V | 2967
VREXF ACV KE 630 | 13800 |  | 50 | 8.2 | Ø 630 | 4 | 1410 |  | 3482
VREXF ACV KE 710 | 14000 |  | 50 | 6.9 | Ø 710 | 3 | 950 |  | 3661

## Канальні вентилятори
Прямокутні і квадратні канальні вентилятори
VEB (квадратні канальні вентилятори в корпусі) АС двигуни
Модель | Витрата повітря м3/год. |  |  |  | Діаметр | Потужність | Швидкість | Струм | Живлення | Ціна, (EUR)
Зовнішній статичний тиск | 0 Па | 100 Па | 200 Па | 300 па | мм. | кВт. | об/хв. | А
VEB - 20 | 3800 | 3550 | 3000 | 2200 | 355 | 0.55 | 1410 | 3.3 | 230 V | 1415
VEB - 30 | 5100 | 4750 | 4300 | 3650 | 400 | 0.75 | 1410 | 5.4 |  | 1796
VEB - 50 | 7300 | 6700 | 6350 | 5700 | 450 | 1.1 | 1410 | 7.6 |  | 2151
VEB - 70 | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | 500 | 1.5 | 1385 | 3.5 | 380 V | 2525
VEB - 100 | 15000 | 13500 | 13000 | 12000 | 560 | 2.2 | 1405 | 6.5 |  | 2992
VEB - 150 | 21200 | 20700 | 20000 | 19000 | 630 | 5.5 | 1425 | 11.3 |  | 3853
VEB - 200 | 26200 | 25500 | 24800 | 23900 | 710 | 7.5 | 1300 | 15.2 |  | 4752
VEB - 250 | 30000 | 29000 | 28000 | 27300 | 710 | 11 | 1455 | 21.5 |  | 6045
VEB аксесуари
Тип аксесуара | VEB-20/VEB-30/VEB-50 |  | VEB-70/VEB-100 |  | VEB-150 |  | VEB-200/VEB-250 |  | Зовнішній статичний тиск, Па
Фільтр G4 | 480 |  | 583 |  | 583 |  | 842 |  | 40 - 90
Фільтр металічний G2 | 573 |  | 685 |  | 800 |  | 1418 |  | 50 - 75
Шумоглушник | 1437 |  | 1437 |  | 1680 |  | 2231 |  | 70 - 100
Канальний водяний нагрівач | 1485 |  | 1725 |  | 2157 |  | 2999 |  | 40 - 70
Регулятор швидкості | 455 | 608 | - |  | - |  | - |  | -
Частотний перетворювач | - | 880 | 1008 | 1088 | 1600 |  | 1920 | 2368 | -
Автоматика | 1786 | [7 empty] | -
VEB (квадратні канальні вентилятори в корпусі) ЕС двигуни
Модель | Витрата повітря м3/год. |  |  |  | Діаметр | Потужність | Швидкість | Струм | Живлення | Ціна, (EUR)
Зовнішній статичний тиск | 0 Па | 100 Па | 200 Па | 300 па | мм. | кВт. | об/хв. | А
VEB - 20 / ЕС | 3250 | 3050 | 2900 | 2600 | 310 | 0.5 | 2360 | 2.2 | 230 V | 1882
VEB - 30 / ЕС | 4750 | 4400 | 3990 | 3400 | 400 | 0.5 | 1500 | 2.2 |  | 2314
VEB - 50 / ЕС | 7000 | 6600 | 6200 | 6000 | 355 | 1.92 | 2870 | 2.9 | 380 V | 2928
VEB - 70 / ЕС | 10500 | 9500 | 8800 | 7800 | 500 | 1.32 | 1350 | 2.1 |  | 3968
VEB - 100 / ЕС | 12000 | 11500 | 11000 | 10400 | 500 | 2.6 | 1700 | 4 |  | 4452
VEB - 120 / ЕС | 13800 | 13000 | 12400 | 11800 | 560 | 2.36 | 1540 | 3.65 |  | 4960
VEB - 150 / ЕС | 17000 | 16000 | 15500 | 14500 | 630 | 2.7 | 1300 | 4.15 |  | 5348
VEB - 150D / ЕС | 21000 | 19000 | 17600 | 15600 | 500 | 2.64 | 1350 | 4.2 |  | 5949
VEB - 200D / ЕС | 24000 | 23000 | 22000 | 20800 | 500 | 5.2 | 1700 | 8 |  | 6679
VEB - 250D / ЕС | 27600 | 26000 | 24800 | 23600 | 560 | 4.72 | 1540 | 7.3 |  | 7440
VEB - 300D / ЕС | 34000 | 32000 | 31000 | 29000 | 630 | 5.6 | 1300 | 8.3 |  | 8023
VEB аксесуари
Тип аксесуара | VEB-20/VEB-30/VEB-50 |  | VEB-70/VEB-100 |  | VEB-150 |  | VEB-200/VEB-250 |  | Зовнішній статичний тиск, Па
Фільтр G4 | 432 |  | 522 |  | 522 |  | 756 |  | 40 - 90
Фільтр металічний G2 | 516 |  | 618 |  | 720 |  | 1274 |  | 50 - 75
Шумоглушник | 1293 |  | 1357 |  | 1514 |  | 2007 |  | 70 - 100
Канальний водяний нагрівач | 1338 |  | 1552 |  | 1943 |  | 2698 |  | 40 - 70
Регулятор швидкості | 407 | 548 | - |  | - |  | - |  | -
Частотний перетворювач | - | 1082 | 980 | 1172 | 1440 |  | 2132 | 2132 | -
Автоматика | 1607 | [7 empty] | -
VEB-KT (прямокутні канальні вентилятори) АС двигуни
Модель | Витрата повітря м3/год. |  |  |  | Діаметр | Потужність | Швидкість | Роб.струм | Живлення | Ціна, (EUR)
Зовнішній статичний тиск | 0 Па | 100 Па | 200 Па | 300 па | мм. | кВт. | об/хв. | А
VEB-KT - 05 | 930 | 840 | 680 | 450 | 225 | 0.09 | 2600 | 0.4 | 230 V | 336
VEB-KT - 08 | 1180 | 1050 | 920 | 780 | 225 | 0.13 | 2660 | 0.57 |  | 381
VEB-KT - 11 | 1450 | 1330 | 1200 | 1100 | 250 | 0.165 | 2670 | 0.73 |  | 413
VEB-KT - 15 | 2062 | 1850 | 1650 | 1400 | 280 | 0.225 | 2700 | 1 |  | 484
VEB-KT - 21 | 2500 | 2300 | 2100 | 1900 | 280 | 0.42 | 2720 | 1.83 |  | 762
VEB-KT - 31 | 4200 | 3600 | 3150 | 2400 | 400 | 0.48 | 1370 | 2.4 |  | 1584
VEB-KT - 41 | 5700 | 5200 | 4500 | 3750 | 450 | 0.74 | 1250 | 6 |  | 2036
VEB аксесуари
Тип аксесуара | VEB-KT - 05/VEB-KT - 08 |  | VEB-KT - 11/VEB-KT - 15 |  | VEB-KT - 21 |  | VEB-KT - 31 |  | VEB-KT - 41
Фільтр G4 | 58 |  | 96 |  | 116 |  | 960 |  | 960
Регулятор швидкості | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 257 |  | 1216
VEB-KT (прямокутні канальні вентилятори) ЕС двигуни
Модель | Витрата повітря м3/год. |  |  |  | Діаметр | Потужність | Швидкість | Роб.струм | Живлення | Ціна, (EUR)
Зовнішній статичний тиск | 0 Па | 100 Па | 200 Па | 300 па | мм. | кВт. | об/хв. | А
VEB-KT - 05 / ЕС | 1015 | 880 | 730 | 470 | 220 | 0.085 | 2580 | 0.7 | 230 V | 797
VEB-KT - 08 / ЕС | 1300 | 1210 | 1105 | 980 | 225 | 0.17 | 2860 | 1.4 |  | 1015
VEB-KT - 11 / ЕС | 1430 | 1330 | 1215 | 1040 | 250 | 0.17 | 2510 | 1.4 |  | 1076
VEB-KT - 15 / ЕС | 2335 | 2050 | 1630 | 1130 | 280 | 0.168 | 1910 | 1.4 |  | 1482
VEB-KT - 21 / ЕС | 3070 | 2910 | 2730 | 2500 | 280 | 0.46 | 2550 | 2 |  | 1709
VEB-KT - 25 / ЕС | 3250 | 3050 | 2900 | 2600 | 310 | 0.45 | 2180 | 2 |  | 1728
VEB-KT - 31 / ЕС | 3680 | 3500 | 3260 | 3020 | 310 | 0.5 | 2360 | 2.2 |  | 1872
VEB-KT - 41 / ЕС | 5770 | 5130 | 4460 | 3750 | 400 | 0.5 | 1500 | 2.2 |  | 1949
VEB аксесуари
Тип аксесуара | VEB-KT - 05/VEB-KT - 08 |  | VEB-KT - 11/VEB-KT - 15 |  | VEB-KT - 21 |  | VEB-KT - 31 |  | VEB-KT - 41
Фільтр G4 | 58 |  | 96 |  | 116 |  | 960 |  | 960
Регулятор швидкості | 608 |  | 608 |  | 608 |  | 608 |  | 608

## Дахові вентилятори
Дахові витяжні вентилятори
VREXF ACH (горизонтальний даховий вентилятор з АС двигуном)
Модель | Витрата повітря м3/год. |  |  |  | Діаметр | Потужність | Швидкість | Живлення | Ціна, (EUR)
Зовнішній статичний тиск | 50 Па | 100 Па | 200 Па | 300 па | мм. | кВт. | об/хв.
VREXF ACH 190 | 510 | 400 | 260 | 135 | Ø 190 | 0.052 | 2350 | 230 V | 599
VREXF ACH 225 | 1140 | 1020 | 900 | 710 | Ø 225 | 0.155 | 2500 | 230 V | 676
VREXF ACH 280 | 2010 | 1850 | 1615 | 1295 | Ø 280 | 0.225 | 2700 | 230 V | 724
VREXF ACH 355 | 3030 | 2780 | 2375 | 1060 | Ø 355 | 0.27 | 1330 | 230 V | 1175
VREXF ACH 400L | 2570 | 2050 | - | - | Ø 400 | 0.155 | 880 | 230 V | 1508
VREXF ACH 400M | 4200 | 3950 | 3350 | 2500 | Ø 400 | 0.47 | 1340 | 230 V | 1380
VREXF ACH 400H | 4300 | 4050 | 3550 | 2850 | Ø 400 | 0.515 | 1400 | 380 V | 1645
VREXF ACH 450L | 3700 | 3350 | 1350 | - | Ø 450 | 0.285 | 940 | 230 V | 1674
VREXF ACH 450M | 5400 | 5000 | 4400 | 3500 | Ø 450 | 0.69 | 1260 | 230 V | 1604
VREXF ACH 450H | 5700 | 5400 | 4900 | 4150 | Ø 450 | 0.71 | 1350 | 380 V | 1693
VREXF ACH 500L | 5800 | 5200 | 3950 | 1650 | Ø 500 | 0.5 | 885 | 230 V | 2464
VREXF ACH 500M | 5300 | 4800 | 3700 | - | Ø 500 | 0.48 | 910 | 380 V | 2484
VREXF ACH 500H | 9100 | 8700 | 8200 | 7400 | Ø 500 | 1.52 | 1370 | 380 V | 2388
VREXF ACH 560L | 7650 | 7300 | 6000 | 3950 | Ø 560 | 0.78 | 890 | 380 V | 2778
VREXF ACH 560H | 11600 | 11150 | 10500 | 9600 | Ø 560 | 1.95 | 1390 | 380 V | 2711
VREXF ACH 630L | 11200 | 10450 | 8500 | 6000 | Ø 630 | 1.03 | 880 | 380 V | 2749
VREXF ACH 630H | 17200 | 16500 | 15600 | 15000 | Ø 630 | 3.57 | 1345 | 380 V | 2887
VREXF ACH (вертикальний даховий вентилятор з АС двигуном)
Модель | Витрата повітря м3/год. |  |  |  | Діаметр | Потужність | Швидкість | Живлення | Ціна, (EUR)
Зовнішній статичний тиск | 50 Па | 100 Па | 200 Па | 300 па | мм. | кВт. | об/хв.
VREXF ACV 190 | 480 | 370 | 240 | 120 | Ø 190 | 0.052 | 2350 | 230 V | 647
VREXF ACV 225 | 1080 | 990 | 840 | 680 | Ø 225 | 0.155 | 2500 | 230 V | 733
VREXF ACV 280 | 1950 | 1780 | 1545 | 1235 | Ø 280 | 0.225 | 2700 | 230 V | 789
VREXF ACV 355 | 2890 | 2660 | 2100 | 780 | Ø 355 | 0.27 | 1330 | 230 V | 1277
VREXF ACV 400L | 2430 | 1790 | - | - | Ø 400 | 0.155 | 880 | 230 V | 1636
VREXF ACV 400M | 4000 | 3800 | 3200 | 2250 | Ø 400 | 0.47 | 1340 | 230 V | 1508
VREXF ACV 400H | 4200 | 3950 | 3450 | 2700 | Ø 400 | 0.515 | 1400 | 380 V | 1780
VREXF ACV 450L | 3620 | 3240 | 900 | - | Ø 450 | 0.285 | 940 | 230 V | 1821
VREXF ACV 450M | 5200 | 4850 | 4240 | 3300 | Ø 450 | 0.69 | 1260 | 230 V | 1741
VREXF ACV 450H | 5500 | 5300 | 4750 | 3990 | Ø 450 | 0.71 | 1350 | 380 V | 1840
VREXF ACV 500L | 5650 | 5090 | 3750 | 1470 | Ø 500 | 0.5 | 885 | 230 V | 2679
VREXF ACV 500M | 5200 | 4690 | 3570 | - | Ø 500 | 0.48 | 910 | 380 V | 2701
VREXF ACV 500H | 8900 | 8600 | 7500 | 7150 | Ø 500 | 1.52 | 1370 | 380 V | 2602
VREXF ACV 560L | 7520 | 7150 | 5880 | 3590 | Ø 560 | 0.78 | 890 | 380 V | 3021
VREXF ACV 560H | 11350 | 11000 | 10280 | 9350 | Ø 560 | 1.95 | 1390 | 380 V | 2944
VREXF ACV 630L | 10900 | 10050 | 8250 | 5700 | Ø 630 | 1.03 | 880 | 380 V | 2983
VREXF ACV 630H | 16800 | 16100 | 15120 | 14500 | Ø 630 | 3.57 | 1345 | 380 V | 3130
VREXF ECH (горизонтальний даховий вентилятор з EC двигуном)
Модель | Витрата повітря м3/год. |  |  |  | Діаметр | Потужність | Швидкість | Живлення | Ціна, (EUR)
Зовнішній статичний тиск | 50 Па | 100 Па | 200 Па | 300 па | мм. | кВт. | об/хв.
VREXF ECH 250 | 1100 | 980 | 700 | 410 | Ø 250 | 0.08 | 1955 | 230 V | 2714
VREXF ECH 280 | 2780 | 2320 | 1540 | 1060 | Ø 280 | 0.168 | 1910 | 230 V | 2877
VREXF ECH 310 | 3140 | 3020 | 2525 | 2220 | Ø 310 | 0.45 | 2180 | 230 V | 2989
VREXF ECH 355 | 4520 | 4380 | 3890 | 3340 | Ø 355 | 0.5 | 1850 | 230 V | 3466
VREXF ECH 400 | 6750 | 6590 | 6290 | 5940 | Ø 400 | 1.32 | 2060 | 380 V | 4116
VREXF ECH 500L | 10000 | 9600 | 8680 | 7590 | Ø 500 | 1.32 | 1350 | 230 V | 5261
VREXF ECH 500 | 11400 | 11100 | 10750 | 10100 | Ø 500 | 2.6 | 1700 | 380 V | 5498
VREXF ECH 560 | 13400 | 13000 | 12300 | 11450 | Ø 560 | 2.36 | 1540 | 380 V | 6301
VREXF ECH 630 | 16300 | 15900 | 15100 | 14100 | Ø 630 | 2.8 | 1300 | 380 V | 6432
VREXF ECV (вертикальний даховий вентилятор з EC двигуном)
Модель | Витрата повітря м3/год. |  |  |  | Діаметр | Потужність | Швидкість | Живлення | Ціна, (EUR)
Зовнішній статичний тиск | 50 Па | 100 Па | 200 Па | 300 па | мм. | кВт. | об/хв.
VREXF ECV 250 | 1060 | 944 | 665 | 385 | Ø 250 | 0.08 | 1955 | 230 V | 2919
VREXF ECV 280 | 2650 | 2210 | 1460 | 990 | Ø 280 | 0.168 | 1910 | 230 V | 3130
VREXF ECV 310 | 2990 | 2870 | 2400 | 2100 | Ø 310 | 0.45 | 2180 | 230 V | 3245
VREXF ECV 355 | 4310 | 4190 | 3690 | 3150 | Ø 355 | 0.5 | 1850 | 230 V | 3770
VREXF ECV 400 | 6420 | 6260 | 5980 | 5690 | Ø 400 | 1.32 | 2060 | 380 V | 4471
VREXF ECV 500L | 9870 | 9450 | 8520 | 7390 | Ø 500 | 1.32 | 1350 | 380 V | 5719
VREXF ECV 500 | 11000 | 10650 | 10480 | 9600 | Ø 500 | 2.6 | 1700 | 380 V | 5844
VREXF ECV 560 | 12750 | 12650 | 11700 | 10900 | Ø 560 | 2.36 | 1540 | 380 V | 6855
VREXF ECV 630 | 15500 | 15120 | 14450 | 13400 | Ø 630 | 2.8 | 1300 | 380 V | 6999

## ПВУ Ротор
VRH вертикального виконання (роторний рекуператор)
Підключення зверху
Назва | Тип | Витрата повітря, m3/h | Висота, мм | Довжина, мм | Ширина, мм | Потужність (Вт/год) | Живлення, (В) | Ціна, (EUR)
VRH - 18 | ПВУ з роторним рекуператом Роторний рекуператор, EC двигуни, фільтр F5, інтегрована автоматика. | 200-1800 | 1345 | 1660 | 755 | 1410 | 230 V | 18548
VRH - 25 |  | 1200-2500 | 1345 | 1860 | 865 | 2090 | 380 V | 20295
VRH - 35 |  | 1000-3500 | 1575 | 2060 | 1305 | 2890 | 230 V | 21588
VRH - 45 |  | 800-4500 | 1575 | 2060 | 1305 | 3490 | 380 V | 23965
VRH - 58 |  | 1000-5800 | 1700 | 2060 | 1305 | 3790 | 380 V | 25828
Підключення зі сторони(збоку)
Назва | Тип | Витрата повітря, m3/h | Висота, мм | Довжина, мм | Ширина, мм | Потужність (Вт/год) | Живлення, (В) | Ціна, (EUR)
VRH - 18 | ПВУ з роторним рекуператом Роторний рекуператор, EC двигуни, фільтр F5, інтегрована автоматика | 200-1800 | 1345 | 1660 | 755 | 1410 | 230 V | 18548
VRH - 25 |  | 1200-2500 | 1345 | 1860 | 865 | 2090 | 380 V | 20295
VRH - 35 |  | 1000-3500 | 1575 | 2060 | 1305 | 2890 | 230 V | 21588
VRH - 45 |  | 800-4500 | 1575 | 2060 | 1305 | 3490 | 380 V | 23965
VRH - 58 |  | 1000-5800 | 1700 | 2200 | 1305 | 3790 | 380 V | 25828
VRH - 18 |  | 2000-7500 | 1720 | 2400 | 1610 | 5490 | 380 V | 28500
VRH - 25 |  | 2000-11000 | 1970 | 2400 | 1610 | 7490 | 380 V | 35050
VRH - 35 |  | 2000-14500 | 2220 | 2400 | 1915 | 12180 | 380 V | 38442
VRH - 45 |  | 5000-19000 | 2200 | 2500 | 2095 | 12180 | 380 V | 43786
VRH - 58 |  | 7000-25000 | 2770 | 2500 | 2525 | 18980 | 380 V | 53597
VRH горизонтального виконання (роторний рекуператор)
Назва | Тип | Витрата повітря, m3/h | Висота, мм | Довжина, мм | Ширина, мм | Потужність (Вт/год) | Живлення, (В) | Ціна, (EUR)
VRH - 1000 Н | ПВУ з роторним рекуператом Роторний рекуператор, EC двигуни, фільтр F5, інтегрована автоматика. | 1000 | 600 | 2000 | 1200 | 1010 | 230 V | 18080
VRH - 2000 Н |  | 2000 | 600 | 2100 | 1300 | 1410 | 230 V | 19514
VRH - 3000 Н |  | 3000 | 600 | 2240 | 1440 | 2090 | 380 V | 21744

## Roof Top
Дахові кондиціонери (ROOF TOP)
Модель | Витрата повітря, (м3/год) | ЗОВН. СТАТИЧНИЙ ТИСК, (Па) | Холодильна потужність, (кВт) | Теплова потужність, (кВт) | Хладогент | Розміри, (мм) | Вага, (кг) | Прайс, (EUR)
VRT 25 | 5500 | 400 | 27.4 | 28.2 | R410A | 2100x2350x1470 | 414 | по запиту
VRT 35 | 6500 | 400 | 35.3 | 37.6 |  | 2350x2350x1470 | 445 | по запиту
VRT 45 | 8500 | 400 | 44.4 | 44.6 |  | 2600x2350x1470 | 530 | по запиту
VRT 55 | 9500 | 400 | 54.8 | 55 |  | 2700x2350x1610 | 550 | по запиту
VRT 65 | 12000 | 400 | 66.2 | 69 |  | 3300x2350x1610 | 770 | по запиту
VRT 75 | 14000 | 400 | 75.4 | 78.8 |  | 3350x2350x1610 | 840 | по запиту
VRT 85 | 15500 | 400 | 89 | 93.2 |  | 3800x2350x1740 | 970 | по запиту
VRT 105 | 18500 | 500 | 105.2 | 107.2 |  | 4560x2350x1740 | 1490 | по запиту
VRT 120 | 20000 | 500 | 120.8 | 124.4 |  | 4560x2350x1860 | 1610 | по запиту
VRT 150 | 24000 | 500 | 151.2 | 158.8 |  | 5100x2350x1990 | 1840 | по запиту
VRT 170 | 30000 | 500 | 177.2 | 175 |  | 5800x2350x2185 | 2100 | по запиту
VRT 230 | 36000 | 600 | 230.4 | 228.1 |  | 6000x2350x2350 | 2300 | по запиту
Дахові кондиціонери (ROOF TOP) (COOLING ONLY + NATURAL GAS HEATING + AUTOMATION )
Модель | Витрата повітря, (м3/год) | ЗОВН. СТАТИЧНИЙ ТИСК, (Па) | Холодильна потужність, (кВт) | Теплова потужність, (кВт) | Хладогент | Розміри, (мм) | Вага, (кг) | Прайс, (EUR)
VRT 25 | 5500 | 400 | 27.4 | 28.2 | R410A | 2800х2350х1910 | 549 | по запиту
VRT 35 | 6500 | 400 | 35.3 | 37.6 |  | 2800х2350х1910 | 580 | по запиту
VRT 45 | 8500 | 400 | 44.4 | 44.6 |  | 3030х2350х2075 | 710 | по запиту
VRT 55 | 9500 | 400 | 54.8 | 55 |  | 3030х2350х2075 | 730 | по запиту
VRT 65 | 12000 | 400 | 66.2 | 69 |  | 3500х2350х2075 | 1130 | по запиту
VRT 75 | 14000 | 400 | 75.4 | 78.8 |  | 3500х2350х2075 | 1130 | по запиту
VRT 85 | 15500 | 400 | 89 | 93.2 |  | 4040х2350х2075 | 1200 | по запиту
VRT 105 | 18500 | 500 | 105.2 | 107.2 |  | 4560х2350х2075 | 1708 | по запиту
VRT 120 | 20000 | 500 | 120.8 | 124.4 |  | 4560х2350х2080 | 1828 | по запиту
VRT 150 | 24000 | 500 | 151.2 | 158.8 |  | 5100х2350х2210 | 2275 | по запиту
VRT 170 | 30000 | 500 | 177.2 | 175 |  | 5800х2350х2405 | 2535 | по запиту
VRT 230 | 36000 | 600 | 230.4 | 228.1 |  | 6000х2350х2570 | 2735 | по запиту

## Гігієнічні ПВУ
Гігієнічні ПВУ (PHS) із зовнішнім блоком та автоматикою
Назва | Витарата повітря, m3/h | Вільний тиск, Вентилятор, Ра | Вільний тиск, Аспіратор, Ра | Потужність нагріву, кВт | Потужність охолодження, кВт | Хладогент | Ціна установки, (EUR)
HYP-PHS-25 | 2500 | 700 | 600 | 37 | 21 | FREON | 42512
HYP-PHS-25 | 5000 | 700 | 600 | 59 | 42 |  | 54388
HYP-PHS-25 | 7500 | 700 | 600 | 111 | 60 |  | 64397
HYP-PHS-25 | 10000 | 800 | 800 | 131 | 80 |  | 107703

## ПВУ для басейнів
Системи вентиляції та осушення повітря басейнів (з автоматикою)
Назва | Витарата повітря, m3/h | Вільний тиск, Ра | Потужність осушення, кг/год | Потужність водяного нагрівача, кВт | Хладогент | Розміри | Ціна установки, (EUR)
VAP 15 | 1500 | 300 | 10 | 35 | R134A | 3380х865х1620 | 26768
VAP 25 | 2500 | 300 | 15 | 41 |  | 4000х1030х1400 | 29364
VAP 40 | 4000 | 300 | 23 | 63 |  | 4400х1200х1750 | 36141
VAP 45 | 4500 | 300 | 28 | 82 |  | 4400х1200х1750 | 42919
VAP 55 | 5500 | 300 | 33 | 102 |  | 4550х1400х2100 | 49693
VAP 85 | 8500 | 300 | 51 | 119 |  | 5000х1360х2500 | 65508
VAP 100 | 10000 | 300 | 60 | 158 |  | 5000х1525х2500 | 77252
VAP 125 | 12500 | 300 | 73 | 280 |  | 4865х2390х1690 | 81319
VAP 150 | 15000 | 300 | 90 | 280 |  | 5030х1855х220 | 85837
VAP 200 | 20000 | 300 | 102 | 380 |  | 5690х2020х3050 | 95773
VAP 250 | 25000 | 300 | 118 | 380 |  | 5400х2350х3050 | 104810
VAP 300 | 30000 | 300 | 148 | 480 |  | 4905х2370х3540 | 140049

## ПВУ Евакуац.приміщень
ПВУ для евакуаційних приміщень
Назва | Витарата повітря, m3/h | Вільний тиск, Ра | Кількість фільтрів | 1 рівень фільтрації | 2 рівень фільтрації | 3 рівень фільтрації | Розміри, мм | Загальна споживана потужність, кВт | Ціна установки, (EUR)
SKS 300 | 300 | 200 | 1/4 | G4 PANEL FILTER | ACTIVE CARBON FILTER (COMFORT) | H13 HEPA FILTER | 1135х516х398 | 155 | 1780
SKS 500 | 500 | 200 |  |  |  |  | 1135х516х398 | 210 | 1872
SKS 800 | 800 | 200 | 1/2 |  |  |  | 1135х516х398 | 225 | 1924
SKS 900 | 900 | 200 |  |  |  |  | 1135х516х398 | 515 | 2093
SKS 1200 | 1200 | 200 |  |  |  |  | 1135х516х398 | 515 | 2279
SKS 1500 | 1500 | 200 |  |  |  |  | 1135х516х398 | 515 | 2346
SKS 2000 | 2000 | 200 |  |  |  |  | 1335х1133х398 | 1030 | 2752
SKS 3000 | 3000 | 200 | 3/4 |  |  |  | 1335х1133х550 | 1030 | 3133
SKS 4000 | 4000 | 200 |  |  |  |  | 1355х1133х550 | 1030 | 3879

## COMBO-VENTO
COMBO-VENTO
Назва | Витарата повітря, m3/h | Вільний тиск, Ра | Потужність двигуна (кВт) | ELECTROSTATIC FILTER | CARBON FILTER NUMBER | Висота, мм | Ширина, мм | Довжина, мм | Ціна установки, (EUR)
COMBO-VENTO 25/35 | 2500 | 300 | 2.2 | SFE 25 X 1 | 1 Full | 745 | 745 | 2555 | 18522
COMBO-VENTO 50/52 | 5000 | 300 | 4 | SFE 50 X 1 | 1 Full, 1 Full | 745 | 1200 | 2720 | 22545
COMBO-VENTO 50/52 | 5000 | 400 | 4 | SFE 50 X 1 | 1 Full, 1 Full | 1030 | 1200 | 2720 | 23834
COMBO-VENTO 50/70 | 5000 | 300 | 4 | SFE 50 X 1 | 1 Full, 2 Semi | 745 | 1310 | 2720 | 23335
COMBO-VENTO 75/87 | 7500 | 300 | 5.5 | SFE 75 X 1 | 2 Full | 850 | 1690 | 2885 | 27914
COMBO-VENTO 2х50/105 | 10000 | 300 | 5.5 | SFE 50 X 2 | 2 Full, 2 Semi | 1360 | 1200 | 2885 | 37194
COMBO-VENTO 2х75/140 | 15000 | 300 | 11 | SFE 75 X 2 | 4 Full | 1360 | 1690 | 3050 | 47018
COMBO-VENTO 3х75/26 | 22500 | 300 | 11 | SFE 75 X 3 | 6 Full, 3 Semi | 2020 | 1690 | 3215 | 66842
COMBO-VENTO 3х75/26 | 22500 | 900 | 15 | SFE 75 X 3 | 6 Full, 3 Semi | 2020 | 1960 | 3215 | 68932
COMBO-VENTO 3х75/26 | 30000 | 300 | 22 | SFE 75 X 4 | 8 Full, 4 Semi | 2700 | 1710 | 3420 | по запросу

## FanCoil
FAN COILS (канальні безкорпусні стелеві)
Модель | Холодопродуктивність (27°C DB) (19 °C WB), Вода вхід/вихід 7/12 °C, зовнішній статичний тиск 30 Па. | [5 empty] | Теплова потужність (20°C DB). Вода 70/60 °C. | Прайс, (USD)
| Максимальна прод-сть |  | Середня прод-сть |  | Низька прод-сть |  | Максимальна пот-сть
| MAX. (кВт) | Min. (кВт) | MAX. (кВт) | Min. (кВт) | MAX. (кВт) | Min. (кВт) | MAX. (кВт)
2-х трубні
VFС-GT 202 | 2.12 | 1.67 | 1.92 | 1.39 | 1.7 | 1.22 | 5.13 | 436
VFC-GT 302 | 3.38 | 2.57 | 3.02 | 2.19 | 2.66 | 1.94 | 7.92 | 519
VFC-GT 402 | 4.18 | 3.38 | 3.78 | 2.68 | 3.22 | 2.26 | 10.94 | 538
VFC-GT 602 | 5.99 | 4.53 | 5.51 | 3.99 | 4.98 | 3.37 | 13.59 | 615
VFC-GT 802 | 6.93 | 5.52 | 6.17 | 4.54 | 5.49 | 3.92 | 17.13 | 858
VFC-GT 1002 | 8.02 | 6.18 | 7.41 | 5.39 | 6.61 | 4.74 | 19.04 | 922
VFC-GT 1202 | 9.84 | 7.8 | 9.4 | 6.67 | 8.32 | 5.81 | 23.71 | 1015
4-х трубні
VFС-GT 204 | 2.19 | 1.65 | 1.91 | 1.34 | 1.69 | 1.19 | 2.54 | 474
VFC-GT 304 | 3.24 | 2.52 | 2.76 | 2.12 | 2.43 | 1.83 | 3.9 | 564
VFC-GT 404 | 4.22 | 3.33 | 3.59 | 2.67 | 3.01 | 2.2 | 5.01 | 589
VFC-GT 604 | 6.13 | 4.51 | 5.48 | 3.84 | 4.72 | 3.31 | 6.67 | 679
VFC-GT 804 | 6.67 | 5.47 | 6.08 | 4.48 | 5.34 | 3.87 | 8.33 | 944
VFC-GT 1004 | 7.55 | 6.12 | 6.9 | 5.28 | 6.14 | 4.61 | 9.2 | 1015
VFC-GT 1204 | 9.77 | 7.72 | 8.51 | 6.64 | 7.4 | 5.7 | 11.41 | 1111
FAN COILS (безкорпусні пристінні)
Модель | Холодопродуктивність (27°C DB) (19 °C WB), Вода вхід/вихід 7/12 °C, зовнішній статичний тиск 30 Па. | [5 empty] | Теплова потужність (20°C DB). Вода 70/60 °C. | Прайс, (USD)
| Максимальна прод-сть |  | Середня прод-сть |  | Низька прод-сть |  | Максимальна пот-сть
| MAX. (кВт) | Min. (кВт) | MAX. (кВт) | Min. (кВт) | MAX. (кВт) | Min. (кВт) | MAX. (кВт)
2-х трубні
VFС-GD 202 | 2.12 | 1.67 | 1.92 | 1.39 | 1.7 | 1.22 | 5.13 | 554
VFC-GD 302 | 3.38 | 2.57 | 3.02 | 2.19 | 2.66 | 1.94 | 7.92 | 634
VFC-GD 402 | 4.18 | 3.38 | 3.78 | 2.68 | 3.22 | 2.26 | 10.94 | 647
VFC-GD 602 | 5.99 | 4.53 | 5.51 | 3.99 | 4.98 | 3.37 | 13.59 | 720
VFC-GD 802 | 6.93 | 5.52 | 6.17 | 4.54 | 5.49 | 3.92 | 17.13 | 871
VFC-GD 1002 | 8.02 | 6.18 | 7.41 | 5.39 | 6.61 | 4.74 | 19.04 | 951
VFC-GD 1202 | 9.84 | 7.8 | 9.4 | 6.67 | 8.32 | 5.81 | 23.71 | 1028
4-х трубні
VFС-GD 204 | 2.19 | 1.65 | 1.91 | 1.34 | 1.69 | 1.19 | 2.54 | 586
VFC-GD 304 | 3.24 | 2.52 | 2.76 | 2.12 | 2.43 | 1.83 | 3.9 | 679
VFC-GD 404 | 4.22 | 3.33 | 3.59 | 2.67 | 3.01 | 2.2 | 5.01 | 704
VFC-GD 604 | 6.13 | 4.51 | 5.48 | 3.84 | 4.72 | 3.31 | 6.67 | 784
VFC-GD 804 | 6.67 | 5.47 | 6.08 | 4.48 | 5.34 | 3.87 | 8.33 | 957
VFC-GD 1004 | 7.55 | 6.12 | 6.9 | 5.28 | 6.14 | 4.61 | 9.2 | 1034
VFC-GD 1204 | 9.77 | 7.72 | 8.51 | 6.64 | 7.4 | 5.7 | 11.41 | 1114
FAN COILS (пристінні в корпусі)
Модель | Холодопродуктивність (27°C DB) (19 °C WB), Вода вхід/вихід 7/12 °C, зовнішній статичний тиск 30 Па. | [5 empty] | Теплова потужність (20°C DB). Вода 70/60 °C. | Прайс, (USD)
| Максимальна прод-сть |  | Середня прод-сть |  | Низька прод-сть |  | Максимальна пот-сть
| MAX. (кВт) | Min. (кВт) | MAX. (кВт) | Min. (кВт) | MAX. (кВт) | Min. (кВт) | MAX. (кВт)
2-х трубні
VFС-KD 202 | 2.12 | 1.67 | 1.92 | 1.39 | 1.7 | 1.22 | 5.13 | 660
VFC-KD 302 | 3.38 | 2.57 | 3.02 | 2.19 | 2.66 | 1.94 | 7.92 | 740
VFC-KD 402 | 4.18 | 3.38 | 3.78 | 2.68 | 3.22 | 2.26 | 10.94 | 752
VFC-KD 602 | 5.99 | 4.53 | 5.51 | 3.99 | 4.98 | 3.37 | 13.59 | 826
VFC-KD 802 | 6.93 | 5.52 | 6.17 | 4.54 | 5.49 | 3.92 | 17.13 | 1028
VFC-KD 1002 | 8.02 | 6.18 | 7.41 | 5.39 | 6.61 | 4.74 | 19.04 | 1108
VFC-KD 1202 | 9.84 | 7.8 | 9.4 | 6.67 | 8.32 | 5.81 | 23.71 | 1188
4-х трубні
VFС-KD 204 | 2.19 | 1.65 | 1.91 | 1.34 | 1.69 | 1.19 | 2.54 | 692
VFC-KD 304 | 3.24 | 2.52 | 2.76 | 2.12 | 2.43 | 1.83 | 3.9 | 784
VFC-KD 404 | 4.22 | 3.33 | 3.59 | 2.67 | 3.01 | 2.2 | 5.01 | 810
VFC-KD 604 | 6.13 | 4.51 | 5.48 | 3.84 | 4.72 | 3.31 | 6.67 | 890
VFC-KD 804 | 6.67 | 5.47 | 6.08 | 4.48 | 5.34 | 3.87 | 8.33 | 1114
VFC-KD 1004 | 7.55 | 6.12 | 6.9 | 5.28 | 6.14 | 4.61 | 9.2 | 1194
VFC-KD 1204 | 9.77 | 7.72 | 8.51 | 6.64 | 7.4 | 5.7 | 11.41 | 1274
Аксесуари
Модель | [7 empty] | Прайс, (USD)
VFC-AKS-TA |  | Кабельний аналоговий термостат |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 64
VFC-AKS-TD |  | Кабельний цифровий термостат |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 80
VFC-AKS-TDR |  | Дистанційне управління термостатом |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 45
VFC-AKS-2VG20 |  | 2-х ходовий клапан DN20мм. 2,8 kVs |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 52
VFC-AKS-2VG25 |  | 2-х ходовий клапан DN25мм. 5,2kVs |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 84
VFC-AKS-3VG20 |  | 3-х ходовий клапан DN20мм. 2,8 kVs |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 61
VFC-AKS-3VG25 |  | 3-х ходовий клапан DN25мм. 5,2 kVs |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 90
VFC-AKS-VM230 |  | Терморегулюючий привід, 230 В |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 68
VFC-AKS-VM24 |  | Терморегулюючий привід, 24 В |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 68
VFC-AKS-VME24 |  | Терморегулюючий привід, 24 В аналог. 0…10 В |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 308
FAN COILS (канальні безкорпусні високонапірні)
Модель | Холодопродуктивність (27°C DB) (19 °C WB), Вода вхід/вихід 7/12 °C |  | Зовнішній статичний тиск |  | Кількість повітря |  | Теплова потужність (20°C DB). Вода 80/60 °C. | Прайс, (EUR)
| MAX. (кВт) | Min. (кВт) | Па |  | м3/год. |  | Максимальна прод-сть
MAX. (кВт)
2-х трубні
VFС-YB 102 | 4.7 | 3.5 | 140 |  | 1000 |  | 10.2 | 749
VFC-YB 202 | 9.05 | 7.3 | 140 |  | 2000 |  | 20.7 | 1168
VFC-YB 252 | 10.66 | 7.8 | 170 |  | 2500 |  | 25.1 | 1293
VFC-YB 302 | 14.98 | 11.09 | 140 |  | 3000 |  | 30.2 | 1831
VFC-YB 402 | 19.2 | 13.75 | 170 |  | 3500 |  | 40.3 | 2244
VFC-YB 452 | 23.84 | 17.88 | 280 |  | 5000 |  | 60.29 | 2605
4-х трубні
VFС-YB 104 | 4.7 | 3.5 | 140 |  | 1000 |  | 5.6 | 810
VFC-YB 204 | 9.05 | 7.3 | 140 |  | 2000 |  | 11.7 | 1248
VFC-YB 254 | 10.66 | 7.8 | 170 |  | 2500 |  | 13.1 | 1364
VFC-YB 304 | 14.98 | 11.09 | 140 |  | 3000 |  | 17.7 | 1952
VFC-YB 404 | 19.2 | 13.75 | 170 |  | 3500 |  | 19.8 | 2436
VFC-YB 454 | 23.84 | 17.88 | 280 |  | 5000 |  | 28.11 | 2868
Аксесуари
Модель | [7 empty] | Прайс, (EURO)
VFC-AKS-TA |  | Кабельний аналоговий термостат |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 71
VFC-AKS-TD |  | Кабельний цифровий термостат |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 68
VFC-AKS-TDR |  | Дистанційне управління термостатом |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 39
VFC-AKS-2VG20 |  | 2-х ходовий клапан DN20мм. 2,8 kVs |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 42
VFC-AKS-2VG25 |  | 2-х ходовий клапан DN25мм. 5,2kVs |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 68
VFC-AKS-3VG20 |  | 3-х ходовий клапан DN20мм. 2,8 kVs |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 52
VFC-AKS-3VG25 |  | 3-х ходовий клапан DN25мм. 5,2 kVs |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 77
VFC-AKS-VM230 |  | Терморегулюючий привід, 230 В |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 58
VFC-AKS-VM24 |  | Терморегулюючий привід, 24 В |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 58
VFC-AKS-VME24 |  | Терморегулюючий привід, 24 В аналог. 0…10 В |  |  |  | Сумісний з усіма моделями |  | 256

## Конвектори
Конвектори (примусова конвекція з відцентровими вентиляторами)
|  |  | Потужність (Вт.) | Прайс, EUR |  | Потужність (Вт.) | Прайс, EUR |  | Потужність (Вт.) | Прайс, EUR |  | Потужність (Вт.) | Прайс, EUR |  | Потужність (Вт.) | Прайс, EUR
МОДЕЛЬ | ДОВЖИНА (мм.) |  | 900 | ВИСОТА |  | 1200 | ВИСОТА |  | 1500 | ВИСОТА |  | 1800 | ВИСОТА |  | 2100 | ВИСОТА |  | VTHVS - VTHVH примусова конвекція з відцентровими вентиляторами |  | Температура в приміщенні
|  |  |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  |  | 20 | 21 | 22 | 24
VTHVS2 | ШИРИНА | 262 мм. | 737 Вт | 1056 | 896 | 1108 Вт | 1101 | 935 | 1490 Вт | 1207 | 1028 | 1713 Вт | 1290 | 1098 | 2190 Вт | 1504 | 1277 | Температури води, ℃ | 90/70 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.12
VTHVS4 |  | 362 мм. | 1032 Вт | 1508 | 1284 | 1548 Вт | 1575 | 1338 | 2089 Вт | 1725 | 1466 | 2398 Вт | 1847 | 1568 | 3066 Вт | 2151 | 1828 |  | 85/65 | 1.1 | 1.08 | 1.06 | 1.03
VTHVS6 |  | 462 мм. | 1332 Вт | 1703 | 1447 | 2004 Вт | 1776 | 1511 | 2700 Вт | 1949 | 1655 | 3097 Вт | 2084 | 1770 | 3967 Вт | 2426 | 2061 |  | 80/60 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.93
[19 empty] | 70/50 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.73
МОДЕЛЬ | ДОВЖИНА (мм.) |  | 2400 | ВИСОТА |  | 2700 | ВИСОТА |  | 3000 | ВИСОТА |  | 3300 | ВИСОТА |  | 3600 | ВИСОТА |  |  | 60/40 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.54
|  |  |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 50/40 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44
VTHVS2 | ШИРИНА | 262 мм. | 2400 Вт | 1559 | 1325 | 2954 Вт | 1725 | 1466 | 3289 Вт | 2074 | 1764 | 3425 Вт | 2164 | 1840 | 3959 Вт | 2240 | 1904
VTHVS4 |  | 362 мм. | 3555 Вт | 2224 | 1892 | 4134 Вт | 2464 | 2093 | 4604 Вт | 2964 | 2519 | 4793 Вт | 3092 | 2628 | 5545 Вт | 3200 | 2720
VTHVS6 |  | 462 мм. | 4340 Вт | 2512 | 2135 | 5343 Вт | 2781 | 2365 | 5950 Вт | 3344 | 2842 | 6199 Вт | 3492 | 2967 | 7167 Вт | 3613 | 3072
МОДЕЛЬ | ДОВЖИНА (мм.) |  | 3900 | ВИСОТА |  | 4200 | ВИСОТА |  | 4500 | ВИСОТА |  | 4800 | ВИСОТА |  | 5100 | ВИСОТА
|  |  |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм.
VTHVS2 | ШИРИНА | 262 мм. | 4485 Вт | 2295 | 1949 | 4884 Вт | 2330 | 1981 | 5440 Вт | 2391 | 2032 | 6028 Вт | 2468 | 2100 | 6673 Вт | 2554 | 2173
VTHVS4 |  | 362 мм. | 6280 Вт | 3277 | 2788 | 6833 Вт | 3332 | 2832 | 7610 Вт | 3418 | 2906 | 8431 Вт | 3527 | 2999 | 9331 Вт | 3652 | 3101
VTHVS6 |  | 462 мм. | 8120 Вт | 3700 | 3146 | 8834 Вт | 3760 | 3197 | 9845 Вт | 3860 | 3280 | 10901 Вт | 3981 | 3386 | 12057 Вт | 4122 | 3507
Конвектори (природна конвекція)
|  |  | Потужність (Вт.) | Прайс, EUR |  | Потужність (Вт.) | Прайс, EUR |  | Потужність (Вт.) | Прайс, EUR |  | Потужність (Вт.) | Прайс, EUR |  | Потужність (Вт.) | Прайс, EUR
МОДЕЛЬ | ДОВЖИНА (мм.) |  | 900 | ВИСОТА |  | 1200 | ВИСОТА |  | 1500 | ВИСОТА |  | 1800 | ВИСОТА |  | 2100 | ВИСОТА |  | VTHNS природна конвекція (85мм висота) |  | Температура в приміщенні
|  |  |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  |  | 20 | 21 | 22 | 24
VTHNS2 | ШИРИНА | 212 мм. | 138 Вт | 640 | 544 | 288 Вт | 669 | 567 | 387 Вт | 733 | 624 | 444 Вт | 784 | 666 | 570 Вт | 912 | 778 | Температури води, ℃ | 90/70 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.12
VTHNS4 |  | 262 мм. | 234 Вт | 916 | 778 | 355 Вт | 957 | 813 | 473 Вт | 1047 | 890 | 598 Вт | 1120 | 954 | 723 Вт | 1306 | 1111 |  | 85/65 | 1.1 | 1.08 | 1.06 | 1.03
VTHNS6 |  | 362 мм. | 331 Вт | 1120 | 954 | 503 Вт | 1172 | 996 | 670 Вт | 1284 | 1092 | 846 Вт | 1373 | 1165 | 1015 Вт | 1597 | 1357 |  | 80/60 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.93
[19 empty] | 70/50 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.73
МОДЕЛЬ | ДОВЖИНА (мм.) |  | 2400 | ВИСОТА |  | 2700 | ВИСОТА |  | 3000 | ВИСОТА |  | 3300 | ВИСОТА |  | 3600 | ВИСОТА |  |  | 60/40 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.54
|  |  |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 50/40 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44
VTHVS2 | ШИРИНА | 212 мм. | 621 Вт | 944 | 804 | 767 Вт | 1047 | 890 | 853 Вт | 1258 | 1069 | 889 Вт | 1316 | 1117 | 1027 Вт | 1360 | 1156
VTHVS4 |  | 262 мм. | 846 Вт | 1466 | 1245 | 974 Вт | 1623 | 1380 | 1087 Вт | 1952 | 1658 | 1129 Вт | 2039 | 1732 | 1306 Вт | 2109 | 1792
VTHVS6 |  | 362 мм. | 1196 Вт | 1655 | 1405 | 1367 Вт | 1831 | 1559 | 1537 Вт | 2202 | 1872 | 1591 Вт | 2301 | 1956 | 1741 Вт | 2381 | 2023
МОДЕЛЬ | ДОВЖИНА (мм.) |  | 3900 | ВИСОТА |  | 4200 | ВИСОТА |  | 4500 | ВИСОТА |  | 4800 | ВИСОТА |  | 5100 | ВИСОТА
|  |  |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм. |  | 106 мм. | 85 мм.
VTHVS2 | ШИРИНА | 212 мм. | 1165 Вт | 1392 | 1184 | 1267 Вт | 1415 | 1204 | 1411 Вт | 1453 | 1236 | 1565 Вт | 1498 | 1274 | 1731 Вт | 1552 | 1319
VTHVS4 |  | 262 мм. | 1479 Вт | 2157 | 1834 | 1610 Вт | 2196 | 1866 | 1792 Вт | 2250 | 1914 | 1987 Вт | 2324 | 1975 | 2197 Вт | 2404 | 2045
VTHVS6 |  | 362 мм. | 2085 Вт | 2436 | 2071 | 2270 Вт | 2477 | 2106 | 2526 Вт | 2541 | 2160 | 2801 Вт | 2621 | 2231 | 3097 Вт | 2717 | 2308